## Eingangsparameter
Break-Even-Point Kalkulator - Excelbasierte Kalkulation
Erläuterung der Tabelle in Kapitel 7.1 | [8 empty] | Legende:
feste Eingangsparameter
Kapitel | [9 empty] | Eingabe durch Anwendende:n
6.1 | Projektübergreifende Eingangsparameter | [8 empty] | automatisch berechnet
6.1.1 | Zeitraum |  | 30 | Jahre
6.1.2 | Primärenergiefaktoren
| Netzstrom |  | 1.8 |  | Vorheriger Wärmeerzeuger oder Vergleichsystem |  | Heizöl
| Erdgas |  | 1.1
| Heizöl |  | 1.1
6.1.3 | Emissionsfaktoren
| Netzstrom |  | 560 | g/kWh
| Erdgas |  | 240 | g/kWh
| Heizöl |  | 310 | g/kWh
6.1.4 | Vergleichkaufpreise
| Netzstrom Haushalte |  | 0.3496 | €/kWh
| Netzstrom Nicht-Haushalte |  | 0.2074 | €/kWh
| Erdgas Haushalte |  | 0.0934 | €/kWh
| Erdgas Nicht-Haushalte |  | 0.0912 | €/kWh
| Heizöl Haushalte |  | 0.09833 | €/kWh
| Heizöl Nicht-Haushalte |  | 0.07893 | €/kWh
6.1.5 | Staatliche Förderungen |  |  |  | Inbetreibnahme der Anlage |  | Inbetriebnahme ab 01.02.2025
| Flächenleistung der Modul |  | 0.2 | kWpeak/m2
| Einspeisevergütung ersten 20 Jahre |  | 0.068772 | €/kWh
|  |  | Inbetriebnahme bis 31.01.2024 | Inbetriebnahme ab 01.02.2024 | Inbetriebnahme ab 01.08.2024 | Inbetriebnahme ab 01.02.2025 | Inbetriebnahme ab 01.08.2025 | Inbetriebnahme ab 01.02.2026
| Größe | anzulegender Wert | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh
| < 10 kWp | 8.6 | 8.2 | 8.114 | 8.0289 | 7.9446 | 7.8611 | 7.7785
| < 40 kWp | 7.5 | 7.1 | 7.025 | 6.9507 | 6.8772 | 6.8045 | 6.7324
| < 100 kWp | 6.2 | 5.8 | 5.738 | 5.6766 | 5.6159 | 5.5557 | 5.4961
| Einspeisevergütung nach 20 Jahre |  | 0.08 | €/kWh
6.1.6 | Kalkulationszinssatz |  | 5%
6.2 | Projektspezifische Eingangsparameter
6.2.1 | Investitionskosten |  | 29664.6444 | € | 5.2.3.1 Anlagenflächen
a | BIPV | Dachintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 2850 | € | Ausrichtung | S
|  | Module | 125 | €/ m2 | Neigung | 35° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 80 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 1250 | €
| Installation je m2 |  | 40 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 0 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
b | BIPVT | Dachintegriert | 29664.6444 | € | Fläche | 60 | m2
| Komponenten |  | 30050 | € | Ausrichtung | S
|  | Module | 480 | €/ m2 | Neigung | 45° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 1250 | €
|  | Wärmepumpe | 0 | €
| Installation je m2 |  | 65 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 3994.4444 | €
| Einsparungen |  | -10279.8 | €
c | BIPV | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 4450 | € | Ausrichtung | S
|  | Module | 250 | €/ m2 | Neigung | 90° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 160 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 1250 | €
| Installation je m2 |  | 80 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 0 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
d | BIPVT | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 1250 | € | Ausrichtung | S
|  | Module | 750 | €/ m2 | Neigung | 90° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 1250 | €
|  | Wärmepumpe | 0 | €
| Installation je m2 |  | 130 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 361.1111 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
6.2.2 | laufende Kosten
6.1.5 | Kosten für Stromzähler |  | 100 | €/a
6.2.2.1 | Wartungskosten Module und Unterkonstruktion |  | 2 | €/m2/2a | Reinigung und Sichtprüfung der Module
6.2.2.2 | Wartungskosten Verkabelung und Wechselrichter |  | 216 | €/3a | durch Elektriker
6.2.2.3 | Instandsetzung |  | 3250 | €/ 12a
6.2.3 | Energieertrag
6.2.3.1 | Anlagenfläche
| s.o. | Gesamt | 60 | m2
|  |  | 12 | kWpeak
6.2.3.2 | Solare Einstrahlung
siehe auch Tabellenblatt Solarerträge
| spezifischer jährlicher Ertrag Deutschland PV |  | 1000 | kWh/kWpeak
| Leistung je m2 Modulfläche |  | 0.2 | kWpeak/m2
| solathermischer jährlicher Ertrag der Module |  | 710 | kWh/m2
6.2.4 | Jahresenergiebedarf
6.2.4.1 | Jahresenergiebedarf Wärme |  |  |  | Anzahl WE | 1
| spezifischer Heizwärmebedarf Neubaugebäude |  | 55 | kWh/m2 | Anzahl Personen | 5 | nur für WE<=2 erforderlich
| spezifischer Heizwärmebedarf Bestandsgebäude |  | 100 | kWh/m2 | Gebäudeart | Neubau | Neubau auch bei Kernsanierungen
|  |  | 9900 | kWh | Wohnfläche | 180 | m2
6.2.4.2 | Jahresenergiebedarf Trinkwassererwärmung |  | 2500 | kWh
Einfamilienhaus (bis zu 2 WE)
|  | 500 | kWh/ Person
Mehrfamilienhaus (> 2 WE)
|  | 1000 | kWh/WE
6.2.4.3 | Jahresenergiebedarf Strom |  | 7000 | kWh
Einfamilienhaus Personen (bis zu 2 WE)
| 1 | 2350 | kWh
| 2 | 4040 | kWh
| 3 | 4950 | kWh
| 4 | 6000 | kWh
| 5 | 7000 | kWh
| 6 | 8100 | kWh
Mehrfamilienhaus Wohneinheiten
| 1 WE | 3000 | kWh
| 2 WE | 6000 | kWh
| 3 WE | 9000 | kWh
| 4 WE | 12000 | kWh
| 5 WE | 15000 | kWh
| 6 WE | 18000 | kWh
| 7 WE | 21000 | kWh
| 8 WE | 24000 | kWh
| 9 WE | 27000 | kWh
| 10 WE | 30000 | kWh
6.2.4.4 | Lastmanagementpotentiale
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Stromertrag |  | 60% |  | Soll ein Speicher verbaut werden? |  | ja
| erhöht den nutzbaren Anteil um |  | 30%
| Investitionskosten für einen Speicher |  | 5000
6.4 | Förderungen
| BEG EM für BIPVT-Anlagen Bestandsgebäude und Sanierungen |  |  |  | maximal
| Zuschuss Solarkollektoranlagen |  | 25% | 8175 | 60000
| Zuschuss Heizungstausch |  | 10% | 200
| Zuschuss Planung |  | 50% | 1997.2222 | 5000
| hier anwendbare Förderungen aus BEG EM |  |  | 0

## Ausgabekennzahlen
6.3 | Ausgangskennzahlen
6.3.1 | Solarertrag
Der jährliche Ertrag einer Anlage lässt sich auch über die Solarkataster der jeweiligen Bundesländer genauer ermitteln
In dieser Arbeit wird der Solarertrag durch deutschen Durchschnittswert des spezifischen jährlichen Ertrags berechnet.
spezifischer Kollektorjahresertrag
| jährlicher Energieeintrag BIPV (elektrisch) |  |  | 0 | kWh/a
| jährlicher Energieeintrag BIPVT |  |  | 54054 | kWh/a
|  | Anteil thermisch |  | 42174 | kWh/a
|  | Anteil elektrisch |  | 11880 | kWh/a
6.3.2 | energiebezogene Kennzahlen
| Jahresenergieverbrauch Gesamt |  |  | 19400 | kWh/a
| für Strom |  |  | 7000 | kWh/a
| für Wärme + TWW |  |  | 12400 | kWh/a
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Ertrag |  |  | 60%
| jährlich nutzbare Energie elektrisch |  |  | 7000 | kWh/a
| jährlich Eingespeiste Energie |  |  | 4880 | kWh/a
| jährlich nutzbare Energie thermisch |  |  | 7440 | kWh/a
6.3.3 | ökologische Kennzahlen
| Primärenergieverbrauch Gesamt Vergleichsystem |  |  | 26240 | kWh/a |  |  | CO2-Äquivalent | Primärenergieverbrauch
| CO2-Äquivalent Gesamt Vergleichsystem |  |  | 7764 | kg/a |  | Ohne BIPV(T) | 7764 | 26240 | Ohne BIPV(T)
[7 empty] | Mit BIPV(T) | 1537.6 | 5456 | Mit BIPV(T)
| Primärenergieverbrauch Gesamt eingespart |  |  | 20784 | kWh/a
| für Strom eingespart |  |  | 12600 | kWh/a
| für Erdgas eingespart |  |  | 0 | kWh/a
| für Heizöl eingespart |  |  | 8184 | kWh/a
| CO2-Äquivalent Gesamt eingespart |  |  | 6226.4 | kg/a
| für Strom eingespart |  |  | 3920 | kg/a
| für Erdgas eingespart |  |  | 0 | kg/a
| für Heizöl eingespart |  |  | 2306.4 | kg/a
ggf. Einsparung gegenüber Vergleichssystem
6.3.4 | wirtschaftliche Kennzahlen
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 1-20) |  |  | 335.6094
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 20-30) |  |  | 390.4
| jährliche Einsparung durch nicht erforderlichen Strom |  |  | 2447.2
| jährliche Einsparung durch nicht erforderliche Wärme |  |  | 731.5752
| laufende Kosten jährlich |  |  | 100
| laufende Kosten alle 2 Jahre |  |  | 120
| laufende Kosten alle 3 Jahre |  |  | 216
| Austausch Wechselrichter alle 12 Jahre |  |  | 3250
Zeit [Jahre] | Ertrag im Jahr t E(t) | Ausgabe im Jahr t A(t) | R(t)=E(t)-A(t) | 1/((1+i)^t) | Barwert im Jahr t | kumulierter Barwert
0 | 0 | 34664.6444 | -34664.6444 | 1 | -34664.6444 | -34664.6444
1 | 3514.3846 | 100 | 3414.3846 | 0.95238 | 3251.7949 | -31412.8496
2 | 3500.3271 | 220 | 3280.3271 | 0.90703 | 2975.3534 | -28437.4962
3 | 3486.2696 | 316 | 3170.2696 | 0.86384 | 2738.598 | -25698.8981
4 | 3472.212 | 220 | 3252.212 | 0.8227 | 2675.6029 | -23023.2953
5 | 3458.1545 | 100 | 3358.1545 | 0.78353 | 2631.2019 | -20392.0934
6 | 3444.0969 | 436 | 3008.0969 | 0.74622 | 2244.6883 | -18147.4051
7 | 3430.0394 | 100 | 3330.0394 | 0.71068 | 2366.5968 | -15780.8083
8 | 3415.9819 | 220 | 3195.9819 | 0.67684 | 2163.1663 | -13617.6419
9 | 3401.9243 | 316 | 3085.9243 | 0.64461 | 1989.2143 | -11628.4276
10 | 3387.8668 | 220 | 3167.8668 | 0.61391 | 1944.7954 | -9683.6322
11 | 3373.8092 | 100 | 3273.8092 | 0.58468 | 1914.1285 | -7769.5037
12 | 3359.7517 | 436 | 2923.7517 | 0.55684 | 1628.0544 | -6141.4494
13 | 3345.6942 | 3350 | -4.3058 | 0.53032 | -2.2835 | -6143.7329
14 | 3331.6366 | 220 | 3111.6366 | 0.50507 | 1571.5879 | -4572.1449
15 | 3317.5791 | 316 | 3001.5791 | 0.48102 | 1443.8109 | -3128.3341
16 | 3303.5216 | 220 | 3083.5216 | 0.45811 | 1412.5968 | -1715.7373
17 | 3289.464 | 100 | 3189.464 | 0.4363 | 1391.5526 | -324.1847
18 | 3275.4065 | 436 | 2839.4065 | 0.41552 | 1179.832 | 855.6473
19 | 3261.3489 | 100 | 3161.3489 | 0.39573 | 1251.0531 | 2106.7005
20 | 3247.2914 | 220 | 3027.2914 | 0.37689 | 1140.9543 | 3247.6547
21 | 3283.6412 | 316 | 2967.6412 | 0.35894 | 1065.2121 | 4312.8669
22 | 3269.3645 | 220 | 3049.3645 | 0.34185 | 1042.4249 | 5355.2917
23 | 3255.0878 | 100 | 3155.0878 | 0.32557 | 1027.206 | 6382.4978
24 | 3240.8111 | 436 | 2804.8111 | 0.31007 | 869.6819 | 7252.1797
25 | 3226.5344 | 3350 | -123.4656 | 0.2953 | -36.4597 | 7215.72 |  | Amortisationsdauer |  | 18 | Jahre
26 | 3212.2577 | 220 | 2992.2577 | 0.28124 | 841.5447 | 8057.2647
27 | 3197.981 | 316 | 2881.981 | 0.26785 | 771.9338 | 8829.1985
28 | 3183.7043 | 220 | 2963.7043 | 0.25509 | 756.0221 | 9585.2206
29 | 3169.4276 | 100 | 3069.4276 | 0.24295 | 745.7061 | 10330.9267
30 | 3155.1509 | 436 | 2719.1509 | 0.23138 | 629.1502 | 10960.0769
INFO
6.3.4.3 | der Wirkungsgrad der Module lässt über die Zeit nach, daher nach 30 Jahren 87%, linear aufteilen. Jedes Jahr 0,4% (0,4333333) weniger Erträge

## Solareerträge
Solarerträge | [6 empty] | spezifischer Jährlicher Ertrag | 1000 | kWh/kWpeak
[7 empty] | Leistung Module | 0.2 | kWpeak/m2
Ausrichtung | Azimutwinkel | Neigung | Fläche | Anteil Stromproduktion vom Optimum | Stromproduktion (kWh/ Jahr) | Produktion thermische Energie
N | 180° | 5° | 20 | 82.7 | 3308
N | 180° | 25° | 20 | 64.8 | 2592
N | 180° | 35° | 20 | 56.3 | 2252
N | 180° | 45° | 20 | 48.1 | 1924
N | 180° | 55° | 20 | 41 | 1640
N | 180° | 70° | 20 | 33.7 | 1348
N | 180° | 90° | 20 | 28.7 | 1148
NO | 225° | 5° | 20 | 83.9 | 3356
NO | 225° | 25° | 20 | 70.4 | 2816
NO | 225° | 35° | 20 | 63.5 | 2540
NO | 225° | 45° | 20 | 57.3 | 2292
NO | 225° | 55° | 20 | 52.1 | 2084
NO | 225° | 70° | 20 | 45.5 | 1820
NO | 225° | 90° | 20 | 37.6 | 1504
O | 270° | 5° | 20 | 86.4 | 3456
O | 270° | 25° | 20 | 83.3 | 3332
O | 270° | 35° | 20 | 80.7 | 3228
O | 270° | 45° | 20 | 77.5 | 3100
O | 270° | 55° | 20 | 73.6 | 2944
O | 270° | 70° | 20 | 66.6 | 2664
O | 270° | 90° | 20 | 55.3 | 2212
SO | 315° | 5° | 20 | 89 | 3560
SO | 315° | 25° | 20 | 94.6 | 3784
SO | 315° | 35° | 20 | 94.9 | 3796
SO | 315° | 45° | 20 | 93.6 | 3744
SO | 315° | 55° | 20 | 90.4 | 3616
SO | 315° | 70° | 20 | 82.8 | 3312
SO | 315° | 90° | 20 | 68.1 | 2724
S | 0° | 5° | 20 | 90 | 3600
S | 0° | 25° | 20 | 98.7 | 3948
S | 0° | 35° | 20 | 100 | 4000
S | 0° | 45° | 20 | 99 | 3960
S | 0° | 55° | 20 | 96 | 3840
S | 0° | 70° | 20 | 87.6 | 3504
S | 0° | 90° | 20 | 70.6 | 2824
SW | 45° | 5° | 20 | 89 | 3560
SW | 45° | 25° | 20 | 94.6 | 3784
SW | 45° | 35° | 20 | 94.9 | 3796
SW | 45° | 45° | 20 | 93.6 | 3744
SW | 45° | 55° | 20 | 90.4 | 3616
SW | 45° | 70° | 20 | 82.8 | 3312
SW | 45° | 90° | 20 | 68.1 | 2724
W | 90° | 5° | 20 | 86.4 | 3456
W | 90° | 25° | 20 | 83.3 | 3332
W | 90° | 35° | 20 | 80.7 | 3228
W | 90° | 45° | 20 | 77.5 | 3100
W | 90° | 55° | 20 | 73.6 | 2944
W | 90° | 70° | 20 | 66.6 | 2664
W | 90° | 90° | 20 | 55.3 | 2212
NW | 135° | 5° | 20 | 83.9 | 3356
NW | 135° | 25° | 20 | 70.4 | 2816
NW | 135° | 35° | 20 | 63.5 | 2540
NW | 135° | 45° | 20 | 57.3 | 2292
NW | 135° | 55° | 20 | 52.1 | 2084
NW | 135° | 70° | 20 | 45.5 | 1820
NW | 135° | 90° | 20 | 37.6 | 1504

## Hilfstabelle
Mögliche Ausrichtungen
Nord | N
Nord-Ost | NO
Ost | O
Süd-Ost | SO
Süd | S
Süd-West | SW
West | W
Nord-West | NW
Mögliche Neigungen
0-5° | nicht möglich
5°-20° | 5°
20°-30° | 25°
30°-40° | 35°
40°-50° | 45°
50°-60° | 55°
60°-75° | 70°
>75° Fassade | 90°
Neubau |  | Erdgas | ja
Bestand |  | Heizöl | nein
Sanierung
Wechselrichter
1-3 kWp |  | 450
3-6 kWp |  | 1950
6-9 kWp |  | 1050
9-15 kWp |  | 1250
15-100 kWp |  | 2000