## viktor-input-sheet
Parameters | Unit | Comment | Values
GA |  |  | Neubau
WE |  |  | 1
Personen |  |  | 2
Wohnfläche | m^2 |  | 50
aktuelle Wärmeerzeugung |  |  | Erdgas
Fläche1 | m^2 |  | 30
Ausrichtung1 |  |  | Süd
Neigung1 |  |  | 35°
Fläche2 | m^2 |  | 0
Ausrichtung2 |  |  | Nord
Neigung2 |  |  | 35°
Fläche3 | m^2 |  | 0
Ausrichtung3 |  |  | Nord
Fläche4 | m^2 |  | 0
Ausrichtung4 |  |  | Nord
Stromspeicher |  |  | nein
Inbetrieb |  |  | bis 31.01.2024
Elektroauto |  |  | nein
Ladesäule |  |  | nein

## calculation-sheet
Parameters | Unit | Comment | Values
Gebäudeart |  |  | Neubau
WE |  |  | 1
Personen |  |  | 2
Wohnfläche |  |  | 50
aktuelle Wärmeerzeugung |  |  | Erdgas
Fläche1 |  |  | 30
Ausrichtung1 |  |  | Süd
Neigung1 |  |  | 35°
Fläche2 |  |  | 0
Ausrichtung2 |  |  | Nord
Neigung2 |  |  | 35°
Fläche3 |  |  | 0
Ausrichtung3 |  |  | Nord
Fläche4 |  |  | 0
Ausrichtung4 |  |  | Nord
Stromspeicher |  |  | nein
Inbetrieb |  |  | bis 31.01.2024
Elektroauto |  |  | nein
Ladesäule |  |  | nein
Feste Werte
Preis Strom | 0.3496
Preis Erdgas | 0.0934
Preis Heizöl | 0.09833
Einspeisevergütung ersten 20 Jahre |  | 0.082 | €/kWh
|  | bis 31.01.2024 | ab 01.02.2024 | ab 01.08.2024 | ab 01.02.2025 | ab 01.08.2025 | ab 01.02.2026 |  |  |  |  | Ausrichtung | Azimutwinkel | Neigung | Anteil Stromproduktion vom Optimum
Größe | anzulegender Wert | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh |  |  |  |  | Nord | 180° | 5° | 82.7
< 10 kWp | 8.6 | 8.2 | 8.114 | 8.0289 | 7.9446 | 7.8611 | 7.7785 |  |  |  |  | Nord | 180° | 25° | 64.8
< 40 kWp | 7.5 | 7.1 | 7.025 | 6.9507 | 6.8772 | 6.8045 | 6.7324 |  |  |  |  | Nord | 180° | 35° | 56.3
< 100 kWp | 6.2 | 5.8 | 5.738 | 5.6766 | 5.6159 | 5.5557 | 5.4961 |  |  |  |  | Nord | 180° | 45° | 48.1
[12 empty] | Nord | 180° | 55° | 41
Einspeisevergütung 20-30 | 0.08 | [10 empty] | Nord | 180° | 70° | 33.7
Kalkulationszins | 5 | [10 empty] | Nord | 180° | 90° | 28.7
[12 empty] | Nord-Ost | 225° | 5° | 83.9
[12 empty] | Nord-Ost | 225° | 25° | 70.4
[12 empty] | Nord-Ost | 225° | 35° | 63.5
[12 empty] | Nord-Ost | 225° | 55° | 52.1
[12 empty] | Nord-Ost | 225° | 90° | 37.6
[12 empty] | Ost | 270° | 25° | 83.3
[12 empty] | Ost | 270° | 35° | 80.7
[12 empty] | Ost | 270° | 45° | 77.5
[12 empty] | Ost | 270° | 55° | 73.6
[12 empty] | Ost | 270° | 70° | 66.6
[12 empty] | Ost | 270° | 90° | 55.3
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 5° | 89
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 25° | 94.6
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 35° | 94.9
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 45° | 93.6
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 55° | 90.4
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 70° | 82.8
[12 empty] | Süd-Ost | 315° | 90° | 68.1
[12 empty] | Süd | 0° | 5° | 90
[12 empty] | Süd | 0° | 25° | 98.7
[12 empty] | Süd | 0° | 35° | 100
6.2 | Projektspezifische Eingangsparameter | [10 empty] | Süd | 0° | 45° | 99
[12 empty] | Süd | 0° | 55° | 96
6.2.1 | Investitionskosten |  | 5000 | € | 5.2.3.1 Anlagenflächen | [6 empty] | Süd | 0° | 70° | 87.6
a | BIPV | Dachintegriert | 5000 | € | Fläche | 30 | m2 |  |  |  |  | Süd | 0° | 90° | 70.6
| Komponenten |  | 6600 | € | Ausrichtung | Süd | [5 empty] | Süd-West | 45° | 5° | 89
|  | Module | 125 | €/ m2 | Neigung | 35° | ° |  |  |  |  | Süd-West | 45° | 25° | 94.6
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 80 | €/ m2 | [7 empty] | Süd-West | 45° | 35° | 94.9
|  | Wechselrichter | 450 | € |  |  |  |  | Wechselrichter |  |  | Süd-West | 45° | 45° | 93.6
| Installation je m2 |  | 40 | €/ m2 |  |  |  |  | 1-3 kWp |  | 450 | Süd-West | 45° | 55° | 90.4
| Installation pauschal |  | 2000 | € |  |  |  |  | 3-6 kWp |  | -50 | Süd-West | 45° | 70° | 82.8
| Planung und Auslegung |  | 0 | € |  |  |  |  | 6-9 kWp |  | 850 | Süd-West | 45° | 90° | 68.1
| Einsparungen |  | -4800 | € |  |  |  |  | 9-15 kWp |  | 250 | West | 90° | 5° | 86.4
b | BIPVT | Dachintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2 |  | 15-100 kWp |  | 2000 | West | 90° | 25° | 83.3
| Komponenten |  | 450 | € | Ausrichtung | Nord | [5 empty] | West | 90° | 35° | 80.7
|  | Module | 480 | €/ m2 | Neigung | 35° | ° |  |  |  |  | West | 90° | 45° | 77.5
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2 | [7 empty] | West | 90° | 55° | 73.6
|  | Wechselrichter | 450 | € | [7 empty] | West | 90° | 70° | 66.6
|  | Wärmepumpe | 0 | € | [7 empty] | West | 90° | 90° | 55.3
| Installation je m2 |  | 65 | €/ m2 | [7 empty] | Nord-West | 135° | 5° | 83.9
| Installation pauschal |  | 2000 | € | [7 empty] | Nord-West | 135° | 25° | 70.4
| Planung und Auslegung |  | 272.2222 | € | [7 empty] | Nord-West | 135° | 35° | 63.5
| Einsparungen |  | 0 | € | [7 empty] | Nord-West | 135° | 45° | 57.3
c | BIPV | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2 |  |  |  |  | Nord-West | 135° | 55° | 52.1
| Komponenten |  | 3650 | € | Ausrichtung | Nord | [5 empty] | Nord-West | 135° | 70° | 45.5
|  | Module | 250 | €/ m2 | Neigung | 90° | ° |  |  |  |  | Nord-West | 135° | 90° | 37.6
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 160 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
| Installation je m2 |  | 80 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 0 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
d | BIPVT | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 450 | € | Ausrichtung | Nord
|  | Module | 750 | €/ m2 | Neigung | 90° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
|  | Wärmepumpe | 0 | €
| Installation je m2 |  | 130 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 272.2222 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
6.2.2 | laufende Kosten
6.1.5 | Kosten für Stromzähler |  | 100 | €/a
6.2.2.1 | Wartungskosten Module und Unterkonstruktion |  | 2 | €/m2/2a | Reinigung und Sichtprüfung der Module
6.2.2.2 | Wartungskosten Verkabelung und Wechselrichter |  | 200 | €/3a | durch Elektriker
6.2.2.3 | Instandsetzung |  | 450 | €/ 12a | Wechselrichter nach 12 Jahren (5.1.1)
6.2.3 | Energieertrag
6.2.3.1 | Anlagenfläche
| s.o. | Gesamt | 30 | m2
|  |  | 0 | kWpeak
6.2.3.2 | Solare Einstrahlung
siehe auch Tabellenblatt Solarerträge
| spezifischer jährlicher Ertrag Deutschland PV |  | 1000 | kWh/kWpeak
| Leistung je m2 Modulfläche |  | 0.2 | kWpeak/m2
| solathermischer jährlicher Ertrag Deutschland |  | 710 | kWh/m2
6.2.4 | Jahresenergiebedarf
6.2.4.1 | Jahresenergiebedarf Wärme |  |  |  | Anzahl WE | 1
| spezifischer Heizwärmebedarf Neubaugebäude |  | 45 | kWh/m2 | Anzahl Personen | 2 | nur für WE<=2 erforderlich
| spezifischer Heizwärmebedarf Bestandsgebäude |  | 100 | kWh/m2 | Gebäudeart | Neubau | Neubau auch bei Kernsanierungen
|  |  | 2250 | kWh | Wohnfläche | 50 | m2
6.2.4.2 | Jahresenergiebedarf Trinkwassererwärmung |  | 1000 | kWh
Einfamilienhaus (bis zu 2 WE)
|  | 500 | kWh/ Person
Mehrfamilienhaus (> 2 WE)
|  | 1000 | kWh/WE
6.2.4.3 | Jahresenergiebedarf Strom |  | 4040 | kWh
Einfamilienhaus Personen (bis zu 2 WE)
| 1 | 2350 | kWh
| 2 | 4040 | kWh
| 3 | 4950 | kWh
| 4 | 6000 | kWh
| 5 | 7000 | kWh
| 6 | 8100 | kWh
Mehrfamilienhaus Wohneinheiten
| 1 WE | 3000 | kWh
| 2 WE | 6000 | kWh
| 3 WE | 9000 | kWh
| 4 WE | 12000 | kWh
| 5 WE | 15000 | kWh
| 6 WE | 18000 | kWh
| 7 WE | 21000 | kWh
| 8 WE | 24000 | kWh
| 9 WE | 27000 | kWh
| 10 WE | 30000 | kWh
6.2.4.4 | Lastmanagementpotentiale
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Stromertrag |  | 0.3 |  | Soll ein Speicher verbaut werden? |  | nein
| erhöht den nutzbaren Anteil um |  | 0.3
| Investitionskosten für einen Speicher |  | 5000
6.4.1 | bestehende Förderungsmöglichkeiten |  |  |  | Ist eine im Haushalt lebende Person in Besitz eines Elektroautos? |  | nein
| KfW Förderprogramm 442 |  | keine Förderung |  | Soll eine Ladesäule verbaut werden? |  | nein
| Förderhöhe |  | -2600
| Kosten für die Ladestation |  | 2000
6.3 | Ausgangskennzahlen
6.3.1 | Solarertrag
Der jährliche Ertrag einer Anlage lässt sich auch über die Solarkataster der jeweiligen Bundesländer genauer ermitteln
In dieser Arbeit wird der Solarertrag durch deutschen Durchschnittswert des spezifischen jährlichen Ertrags berechnet.
spezifischer Kollektorjahresertrag
| jährlicher Energieeintrag BIPV (elektrisch) |  |  | 6000 | kWh/a
| jährlicher Energieeintrag BIPVT |  |  | 0 | kWh/a
|  | Anteil thermisch |  | 0 | kWh/a
|  | Anteil elektrisch |  | 0 | kWh/a
6.3.2 | energiebezogene Kennzahlen
| Jahresenergieverbrauch Gesamt |  |  | 7290 | kWh/a
| für Strom |  |  | 4040 | kWh/a
| für Wärme + TWW |  |  | 3250 | kWh/a
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Ertrag |  |  | 0.3
| jährlich nutzbare Energie elektrisch |  |  | 1800 | kWh/a
| jährlich Eingespeiste Energie |  |  | 4200 | kWh/a
| jährlich nutzbare Energie thermisch |  |  | 0 | kWh/a | 60% nutzbar thermisch
6.3.4 | wirtschaftliche Kennzahlen
INFO
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 1-20) |  |  | 344.4 |  |  | 6.3.4.3 | der Wirkungsgrad der Module lässt über die Zeit nach, daher nach 30 Jahren 87%, linear aufteilen. Jedes Jahr 0,4% (0,4333333) weniger Erträge
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 20-30) |  |  | 336
| jährliche Einsparung durch nicht erforderlichen Strom |  |  | 629.28
| jährliche Einsparung durch nicht erforderliche Wärme |  |  | 0
| laufende Kosten jährlich |  |  | 100
| laufende Kosten alle 2 Jahre |  |  | 60
| laufende Kosten alle 3 Jahre |  |  | 200
| Austausch Wechselrichter alle 12 Jahre |  |  | 450
Zeit [Jahre] | Ertrag im Jahr t E(t) | Ausgabe im Jahr t A(t) | R(t)=E(t)-A(t) | 1/((1+i)^t) | Barwert im Jahr t | kumulierter Barwert
0 | 0 | 5000 | -5000 | 1 | -5000 | -5000
1 | 973.68 | 100 | 873.68 | 1 | 873.68 | -4126.32
2 | 969.7853 | 160 | 809.7853 | 1 | 809.7853 | -3316.5347
3 | 965.8906 | 300 | 665.8906 | 1 | 665.8906 | -2650.6442
4 | 961.9958 | 160 | 801.9958 | 1 | 801.9958 | -1848.6483
5 | 958.1011 | 100 | 858.1011 | 1 | 858.1011 | -990.5472
6 | 954.2064 | 360 | 594.2064 | 1 | 594.2064 | -396.3408
7 | 950.3117 | 100 | 850.3117 | 1 | 850.3117 | 453.9709
8 | 946.417 | 160 | 786.417 | 1 | 786.417 | 1240.3878
9 | 942.5222 | 300 | 642.5222 | 1 | 642.5222 | 1882.9101
10 | 938.6275 | 160 | 778.6275 | 1 | 778.6275 | 2661.5376
11 | 934.7328 | 100 | 834.7328 | 1 | 834.7328 | 3496.2704
12 | 930.8381 | 360 | 570.8381 | 1 | 570.8381 | 4067.1085
13 | 926.9434 | 550 | 376.9434 | 1 | 376.9434 | 4444.0518
14 | 923.0486 | 160 | 763.0486 | 1 | 763.0486 | 5207.1005
15 | 919.1539 | 300 | 619.1539 | 1 | 619.1539 | 5826.2544
16 | 915.2592 | 160 | 755.2592 | 1 | 755.2592 | 6581.5136
17 | 911.3645 | 100 | 811.3645 | 1 | 811.3645 | 7392.8781
18 | 907.4698 | 360 | 547.4698 | 1 | 547.4698 | 7940.3478
19 | 903.575 | 100 | 803.575 | 1 | 803.575 | 8743.9229
20 | 899.6803 | 160 | 739.6803 | 1 | 739.6803 | 9483.6032
21 | 888.0576 | 300 | 588.0576 | 1 | 588.0576 | 10071.6608
22 | 884.1965 | 160 | 724.1965 | 1 | 724.1965 | 10795.8573
23 | 880.3354 | 100 | 780.3354 | 1 | 780.3354 | 11576.1926
24 | 876.4742 | 360 | 516.4742 | 1 | 516.4742 | 12092.6669
25 | 872.6131 | 550 | 322.6131 | 1 | 322.6131 | 12415.28
26 | 868.752 | 160 | 708.752 | 1 | 708.752 | 13124.032
27 | 864.8909 | 300 | 564.8909 | 1 | 564.8909 | 13688.9229 |  | Break-Even-Point |  | 7
28 | 861.0298 | 160 | 701.0298 | 1 | 701.0298 | 14389.9526
29 | 857.1686 | 100 | 757.1686 | 1 | 757.1686 | 15147.1213
30 | 853.3075 | 360 | 493.3075 | 1 | 493.3075 | 15640.4288
Parameters |  | Comment | Values
Barwert_0 |  |  | -5000
kumulierter Barwert_1 |  |  | -4126.32
kumulierter Barwert_2 |  |  | -3316.5347
kumulierter Barwert_3 |  |  | -2650.6442
kumulierter Barwert_4 |  |  | -1848.6483
kumulierter Barwert_5 |  |  | -990.5472
kumulierter Barwert_6 |  |  | -396.3408
kumulierter Barwert_7 |  |  | 453.9709
kumulierter Barwert_8 |  |  | 1240.3878
kumulierter Barwert_9 |  |  | 1882.9101
kumulierter Barwert_10 |  |  | 2661.5376
kumulierter Barwert_11 |  |  | 3496.2704
kumulierter Barwert_12 |  |  | 4067.1085
kumulierter Barwert_13 |  |  | 4444.0518
kumulierter Barwert_14 |  |  | 5207.1005
kumulierter Barwert_15 |  |  | 5826.2544
kumulierter Barwert_16 |  |  | 6581.5136
kumulierter Barwert_17 |  |  | 7392.8781
kumulierter Barwert_18 |  |  | 7940.3478
kumulierter Barwert_19 |  |  | 8743.9229
kumulierter Barwert_20 |  |  | 9483.6032
kumulierter Barwert_21 |  |  | 10071.6608
kumulierter Barwert_22 |  |  | 10795.8573
kumulierter Barwert_23 |  |  | 11576.1926
kumulierter Barwert_24 |  |  | 12092.6669
kumulierter Barwert_25 |  |  | 12415.28
kumulierter Barwert_26 |  |  | 13124.032
kumulierter Barwert_27 |  |  | 13688.9229
kumulierter Barwert_28 |  |  | 14389.9526
kumulierter Barwert_29 |  |  | 15147.1213
kumulierter Barwert_30 |  |  | 15640.4288
Investitionskosten |  |  | 5000
Break-Even-Point |  |  | 7

## viktor-output-sheet
Parameters | Unit | Comment | Values
Barwert_0 | € |  | -5000
Barwert_1 | € |  | -4126.32
Barwert_2 | € |  | -3316.5347
Barwert_3 | € |  | -2650.6442
Barwert_4 | € |  | -1848.6483
Barwert_5 | € |  | -990.5472
Barwert_6 | € |  | -396.3408
Barwert_7 | € |  | 453.9709
Barwert_8 | € |  | 1240.3878
Barwert_9 | € |  | 1882.9101
Barwert_10 | € |  | 2661.5376
Barwert_11 | € |  | 3496.2704
Barwert_12 | € |  | 4067.1085
Barwert_13 | € |  | 4444.0518
Barwert_14 | € |  | 5207.1005
Barwert_15 | € |  | 5826.2544
Barwert_16 | € |  | 6581.5136
Barwert_17 | € |  | 7392.8781
Barwert_18 | € |  | 7940.3478
Barwert_19 | € |  | 8743.9229
Barwert_20 | € |  | 9483.6032
Barwert_21 | € |  | 10071.6608
Barwert_22 | € |  | 10795.8573
Barwert_23 | € |  | 11576.1926
Barwert_24 | € |  | 12092.6669
Barwert_25 | € |  | 12415.28
Barwert_26 | € |  | 13124.032
Barwert_27 | € |  | 13688.9229
Barwert_28 | € |  | 14389.9526
Barwert_29 | € |  | 15147.1213
Barwert_30 | € |  | 15640.4288
Investitionskosten | € |  | 5000
Break-Even-Point | Jahre |  | 7
Test_1 |  |  | 6000
Test_2 |  |  | 0
Test_3 |  |  | 7290
Test_4 |  |  | 1800
Test_5 |  |  | 4200
Test_6 |  |  | 0
Test_7 |  |  | 344.4
Test_8 |  |  | 336
Test_9 |  |  | 629.28
Test_10 |  |  | 0