## viktor-input-sheet
Parameters | Units | Comment | Value
Gebäudeart
Anzahl WE
Anzahl Personen
Wohnfläche
aktuelle Wärmeerzeugung
Fläche der PV-Anlage (1) |  |  | 0
Ausrichtung der Fläche (1) |  |  | Süd
Neigung der Fläche (1) |  |  | 35°
Fläche der PVT-Anlage (2) |  |  | 0
Ausrichtung der Fläche (2) |  |  | Süd
Neigung der Fläche (2) |  |  | 35°
Fläche der PV-Anlage (3) |  |  | 0
Ausrichtung der Fläche (3) |  |  | Süd
Fläche der PVT-Anlage (4) |  |  | 0
Ausrichtung der Fläche (4) |  |  | Süd
Stromspeicher
Inbetriebnahme-Zeitpunkt |  |  | bis 31.01.2024
Elektroauto
Ladesäule

## Hilfstabelle
Mögliche Ausrichtungen
Nord | N
Nord-Ost | NO
Ost | O
Süd-Ost | SO
Süd | S
Süd-West | SW
West | W
Nord-West | NW
Mögliche Neigungen
0-5° | nicht möglich
5°-20° | 5°
20°-30° | 25°
30°-40° | 35°
40°-50° | 45°
50°-60° | 55°
60°-75° | 70°
>75° Fassade | 90°
Neubau |  | Erdgas | ja
Bestand |  | Heizöl | nein
Sanierung
Wechselrichter
1-3 kWp |  | 450
3-6 kWp |  | -50
6-9 kWp |  | 850
9-15 kWp |  | 250
15-100 kWp |  | 2000

## Solareerträge
Solarerträge | [6 empty] | spezifischer Jährlicher Ertrag | 1000 | kWh/kWpeak
[7 empty] | Leistung Module | 0.2 | kWpeak/m2
Ausrichtung | Azimutwinkel | Neigung | Fläche | Anteil Stromproduktion vom Optimum | Stromproduktion (kWh/ Jahr) | Produktion thermische Energie
Nord | 180° | 5° | 20 | 82.7 | 3308
Nord | 180° | 25° | 20 | 64.8 | 2592
Nord | 180° | 35° | 20 | 56.3 | 2252
Nord | 180° | 45° | 20 | 48.1 | 1924
Nord | 180° | 55° | 20 | 41 | 1640
Nord | 180° | 70° | 20 | 33.7 | 1348
Nord | 180° | 90° | 20 | 28.7 | 1148
Nord-Ost | 225° | 5° | 20 | 83.9 | 3356
Nord-Ost | 225° | 25° | 20 | 70.4 | 2816
Nord-Ost | 225° | 35° | 20 | 63.5 | 2540
Nord-Ost | 225° | 45° | 20 | 57.3 | 2292
Nord-Ost | 225° | 55° | 20 | 52.1 | 2084
Nord-Ost | 225° | 70° | 20 | 45.5 | 1820
Nord-Ost | 225° | 90° | 20 | 37.6 | 1504
Ost | 270° | 5° | 20 | 86.4 | 3456
Ost | 270° | 25° | 20 | 83.3 | 3332
Ost | 270° | 35° | 20 | 80.7 | 3228
Ost | 270° | 45° | 20 | 77.5 | 3100
Ost | 270° | 55° | 20 | 73.6 | 2944
Ost | 270° | 70° | 20 | 66.6 | 2664
Ost | 270° | 90° | 20 | 55.3 | 2212
Süd-Ost | 315° | 5° | 20 | 89 | 3560
Süd-Ost | 315° | 25° | 20 | 94.6 | 3784
Süd-Ost | 315° | 35° | 20 | 94.9 | 3796
Süd-Ost | 315° | 45° | 20 | 93.6 | 3744
Süd-Ost | 315° | 55° | 20 | 90.4 | 3616
Süd-Ost | 315° | 70° | 20 | 82.8 | 3312
Süd-Ost | 315° | 90° | 20 | 68.1 | 2724
Süd | 0° | 5° | 20 | 90 | 3600
Süd | 0° | 25° | 20 | 98.7 | 3948
Süd | 0° | 35° | 20 | 100 | 4000
Süd | 0° | 45° | 20 | 99 | 3960
Süd | 0° | 55° | 20 | 96 | 3840
Süd | 0° | 70° | 20 | 87.6 | 3504
Süd | 0° | 90° | 20 | 70.6 | 2824
Süd-West | 45° | 5° | 20 | 89 | 3560
Süd-West | 45° | 25° | 20 | 94.6 | 3784
Süd-West | 45° | 35° | 20 | 94.9 | 3796
Süd-West | 45° | 45° | 20 | 93.6 | 3744
Süd-West | 45° | 55° | 20 | 90.4 | 3616
Süd-West | 45° | 70° | 20 | 82.8 | 3312
Süd-West | 45° | 90° | 20 | 68.1 | 2724
West | 90° | 5° | 20 | 86.4 | 3456
West | 90° | 25° | 20 | 83.3 | 3332
West | 90° | 35° | 20 | 80.7 | 3228
West | 90° | 45° | 20 | 77.5 | 3100
West | 90° | 55° | 20 | 73.6 | 2944
West | 90° | 70° | 20 | 66.6 | 2664
West | 90° | 90° | 20 | 55.3 | 2212
Nord-West | 135° | 5° | 20 | 83.9 | 3356
Nord-West | 135° | 25° | 20 | 70.4 | 2816
Nord-West | 135° | 35° | 20 | 63.5 | 2540
Nord-West | 135° | 45° | 20 | 57.3 | 2292
Nord-West | 135° | 55° | 20 | 52.1 | 2084
Nord-West | 135° | 70° | 20 | 45.5 | 1820
Nord-West | 135° | 90° | 20 | 37.6 | 1504

## Eingangsparameter
6.1 | Projektübergreifende Eingangsparameter
6.1.1 | Zeitraum |  | 30 | Jahre
6.1.2 | Primärenergiefaktoren
| Netzstrom |  | 1.8 |  | Vorheriger Wärmeerzeuger oder Vergleichsystem |  | 0
| Erdgas |  | 1.1
| Heizöl |  | 1.1
6.1.3 | Emissionsfaktoren
| Netzstrom |  | 560 | g/kWh
| Erdgas |  | 240 | g/kWh
| Heizöl |  | 310 | g/kWh
6.1.4 | Vergleichkaufpreise
| Netzstrom Haushalte |  | 0.3496 | €/kWh
| Netzstrom Nicht-Haushalte |  | 0.2074 | €/kWh
| Erdgas Haushalte |  | 0.0934 | €/kWh
| Erdgas Nicht-Haushalte |  | 0.0912 | €/kWh
| Heizöl Haushalte |  | 0.09833 | €/kWh
| Heizöl Nicht-Haushalte |  | 0.07893 | €/kWh
6.1.5 | Staatliche Förderungen |  |  |  | Inbetreibnahme der Anlage |  | bis 31.01.2024
| Flächenleistung der Modul |  | 0.2 | kWpeak/m2
| Einspeisevergütung ersten 20 Jahre |  | 0.082 | €/kWh
|  |  | bis 31.01.2024 | ab 01.02.2024 | ab 01.08.2024 | ab 01.02.2025 | ab 01.08.2025 | ab 01.02.2026
| Größe | anzulegender Wert | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh | Vergütung ct/kWh
| < 10 kWp | 8.6 | 8.2 | 8.114 | 8.0289 | 7.9446 | 7.8611 | 7.7785
| < 40 kWp | 7.5 | 7.1 | 7.025 | 6.9507 | 6.8772 | 6.8045 | 6.7324
| < 100 kWp | 6.2 | 5.8 | 5.738 | 5.6766 | 5.6159 | 5.5557 | 5.4961
| Einspeisevergütung nach 20 Jahre |  | 0.08 | €/kWh
6.1.6 | Kalkulationszinssatz |  | 5%
6.2 | Projektspezifische Eingangsparameter
6.2.1 | Investitionskosten |  | 0 | € | 5.2.3.1 Anlagenflächen
a | BIPV | Dachintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2 | Mindestkosten bei Unterkonstruktion und Zubehör bei 1000€ bzw. 1500€ für fassadenintegriert
| Komponenten |  | 2050 | € | Ausrichtung | Süd |  | Mindestkosten für Installation !!
|  | Module | 125 | €/ m2 | Neigung | 35° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 80 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
| Installation je m2 |  | 40 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 0 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
b | BIPVT | Dachintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 450 | € | Ausrichtung | Süd
|  | Module | 480 | €/ m2 | Neigung | 35° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
|  | Wärmepumpe | 0 | €
| Installation je m2 |  | 65 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 272.2222 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
c | BIPV | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 3650 | € | Ausrichtung | Süd
|  | Module | 250 | €/ m2 | Neigung | 90° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 160 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
| Installation je m2 |  | 80 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 0 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
d | BIPVT | Fassadenintegriert | 0 | € | Fläche | 0 | m2
| Komponenten |  | 450 | € | Ausrichtung | Süd
|  | Module | 750 | €/ m2 | Neigung | 90° | °
|  | Unterkonstruktion und Zubehör | 0 | €/ m2
|  | Wechselrichter | 450 | €
|  | Wärmepumpe | 0 | €
| Installation je m2 |  | 130 | €/ m2
| Installation pauschal |  | 2000 | €
| Planung und Auslegung |  | 272.2222 | €
| Einsparungen |  | 0 | €
6.2.2 | laufende Kosten
6.1.5 | Kosten für Stromzähler |  | 100 | €/a
6.2.2.1 | Wartungskosten Module und Unterkonstruktion |  | 2 | €/m2/2a | Reinigung und Sichtprüfung der Module
6.2.2.2 | Wartungskosten Verkabelung und Wechselrichter |  | 200 | €/3a | durch Elektriker
6.2.2.3 | Instandsetzung |  | 450 | €/ 12a | Wechselrichter nach 12 Jahren (5.1.1)
6.2.3 | Energieertrag
6.2.3.1 | Anlagenfläche
| s.o. | Gesamt | 0 | m2
|  |  | 0 | kWpeak
6.2.3.2 | Solare Einstrahlung
siehe auch Tabellenblatt Solarerträge
| spezifischer jährlicher Ertrag Deutschland PV |  | 1000 | kWh/kWpeak
| Leistung je m2 Modulfläche |  | 0.2 | kWpeak/m2
| solathermischer jährlicher Ertrag Deutschland |  | 710 | kWh/m2
6.2.4 | Jahresenergiebedarf
6.2.4.1 | Jahresenergiebedarf Wärme |  |  |  | Anzahl WE | 0
| spezifischer Heizwärmebedarf Neubaugebäude |  | 45 | kWh/m2 | Anzahl Personen | 0 | nur für WE<=2 erforderlich
| spezifischer Heizwärmebedarf Bestandsgebäude |  | 100 | kWh/m2 | Gebäudeart | 0 | Neubau auch bei Kernsanierungen
|  |  | 0 | kWh | Wohnfläche | 0 | m2
6.2.4.2 | Jahresenergiebedarf Trinkwassererwärmung |  | 0 | kWh
Einfamilienhaus (bis zu 2 WE)
|  | 500 | kWh/ Person
Mehrfamilienhaus (> 2 WE)
|  | 1000 | kWh/WE
6.2.4.3 | Jahresenergiebedarf Strom |  | 0 | kWh
Einfamilienhaus Personen (bis zu 2 WE)
| 1 | 2350 | kWh
| 2 | 4040 | kWh
| 3 | 4950 | kWh
| 4 | 6000 | kWh
| 5 | 7000 | kWh
| 6 | 8100 | kWh
Mehrfamilienhaus Wohneinheiten
| 1 WE | 3000 | kWh
| 2 WE | 6000 | kWh
| 3 WE | 9000 | kWh
| 4 WE | 12000 | kWh
| 5 WE | 15000 | kWh
| 6 WE | 18000 | kWh
| 7 WE | 21000 | kWh
| 8 WE | 24000 | kWh
| 9 WE | 27000 | kWh
| 10 WE | 30000 | kWh
6.2.4.4 | Lastmanagementpotentiale
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Stromertrag |  | 30% |  | Soll ein Speicher verbaut werden? |  | 0
| erhöht den nutzbaren Anteil um |  | 30%
| Investitionskosten für einen Speicher |  | 5000
6.4.1 | bestehende Förderungsmöglichkeiten |  |  |  | Ist eine im Haushalt lebende Person in Besitz eines Elektroautos? |  | 0
| KfW Förderprogramm 442 |  | keine Förderung |  | Soll eine Ladesäule verbaut werden? |  | 0
| Förderhöhe |  | -2600
| Kosten für die Ladestation |  | 2000

## Ausgabekennzahlen
6.3 | Ausgangskennzahlen
6.3.1 | Solarertrag
Der jährliche Ertrag einer Anlage lässt sich auch über die Solarkataster der jeweiligen Bundesländer genauer ermitteln
In dieser Arbeit wird der Solarertrag durch deutschen Durchschnittswert des spezifischen jährlichen Ertrags berechnet.
spezifischer Kollektorjahresertrag
| jährlicher Energieeintrag BIPV (elektrisch) |  |  | 0 | kWh/a
| jährlicher Energieeintrag BIPVT |  |  | 0 | kWh/a
|  | Anteil thermisch |  | 0 | kWh/a
|  | Anteil elektrisch |  | 0 | kWh/a
6.3.2 | energiebezogene Kennzahlen
| Jahresenergieverbrauch Gesamt |  |  | 0 | kWh/a
| für Strom |  |  | 0 | kWh/a
| für Wärme + TWW |  |  | 0 | kWh/a
| nutzbarer Eigenanteil am jährlichen Ertrag |  |  | 30%
| jährlich nutzbare Energie elektrisch |  |  | 0 | kWh/a
| jährlich Eingespeiste Energie |  |  | 0 | kWh/a
| jährlich nutzbare Energie thermisch |  |  | 0 | kWh/a
6.3.3 | ökologische Kennzahlen
| Primärenergieverbrauch Gesamt Vergleichsystem |  |  | 0 | kWh/a |  |  | CO2-Äquivalent | Primärenergieverbrauch
| CO2-Äquivalent Gesamt Vergleichsystem |  |  | 0 | kg/a |  | Ohne BIPV(T) | 0 | 0 | Ohne BIPV(T)
[7 empty] | Mit BIPV(T) | 0 | 0 | Mit BIPV(T)
| Primärenergieverbrauch Gesamt eingespart |  |  | 0 | kWh/a
| für Strom eingespart |  |  | 0 | kWh/a
| für Erdgas eingespart |  |  | 0 | kWh/a
| für Heizöl eingespart |  |  | 0 | kWh/a
| CO2-Äquivalent Gesamt eingespart |  |  | 0 | kg/a
| für Strom eingespart |  |  | 0 | kg/a
| für Erdgas eingespart |  |  | 0 | kg/a
| für Heizöl eingespart |  |  | 0 | kg/a
ggf. Einsparung gegenüber Vergleichssystem
6.3.4 | wirtschaftliche Kennzahlen
INFO
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 1-20) |  |  | 0 |  |  | 6.3.4.3 | der Wirkungsgrad der Module lässt über die Zeit nach, daher nach 30 Jahren 87%, linear aufteilen. Jedes Jahr 0,4% (0,4333333) weniger Erträge
| jährlicher Ertrag durch eingespeisten Strom (Jahr 20-30) |  |  | 0
| jährliche Einsparung durch nicht erforderlichen Strom |  |  | 0
| jährliche Einsparung durch nicht erforderliche Wärme |  |  | 0
| laufende Kosten jährlich |  |  | 100
| laufende Kosten alle 2 Jahre |  |  | 0
| laufende Kosten alle 3 Jahre |  |  | 200
| Austausch Wechselrichter alle 12 Jahre |  |  | 450
Zeit [Jahre] | Ertrag im Jahr t E(t) | Ausgabe im Jahr t A(t) | R(t)=E(t)-A(t) | 1/((1+i)^t) | Barwert im Jahr t | kumulierter Barwert
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 100 | -100 | 0.95238 | -95.2381 | -95.2381
2 | 0 | 100 | -100 | 0.90703 | -90.7029 | -185.941
3 | 0 | 300 | -300 | 0.86384 | -259.1513 | -445.0923
4 | 0 | 100 | -100 | 0.8227 | -82.2702 | -527.3626
5 | 0 | 100 | -100 | 0.78353 | -78.3526 | -605.7152
6 | 0 | 300 | -300 | 0.74622 | -223.8646 | -829.5798
7 | 0 | 100 | -100 | 0.71068 | -71.0681 | -900.6479
8 | 0 | 100 | -100 | 0.67684 | -67.6839 | -968.3319
9 | 0 | 300 | -300 | 0.64461 | -193.3827 | -1161.7145
10 | 0 | 100 | -100 | 0.61391 | -61.3913 | -1223.1059
11 | 0 | 100 | -100 | 0.58468 | -58.4679 | -1281.5738
12 | 0 | 300 | -300 | 0.55684 | -167.0512 | -1448.625
13 | 0 | 550 | -550 | 0.53032 | -291.6767 | -1740.3018
14 | 0 | 100 | -100 | 0.50507 | -50.5068 | -1790.8086
15 | 0 | 300 | -300 | 0.48102 | -144.3051 | -1935.1137
16 | 0 | 100 | -100 | 0.45811 | -45.8112 | -1980.9248
17 | 0 | 100 | -100 | 0.4363 | -43.6297 | -2024.5545
18 | 0 | 300 | -300 | 0.41552 | -124.6562 | -2149.2107
19 | 0 | 100 | -100 | 0.39573 | -39.5734 | -2188.7841
20 | 0 | 100 | -100 | 0.37689 | -37.6889 | -2226.4731
21 | 0 | 300 | -300 | 0.35894 | -107.6827 | -2334.1558
22 | 0 | 100 | -100 | 0.34185 | -34.185 | -2368.3408
23 | 0 | 100 | -100 | 0.32557 | -32.5571 | -2400.8979
24 | 0 | 300 | -300 | 0.31007 | -93.0204 | -2493.9183
25 | 0 | 550 | -550 | 0.2953 | -162.4165 | -2656.3348
26 | 0 | 100 | -100 | 0.28124 | -28.1241 | -2684.4589
27 | 0 | 300 | -300 | 0.26785 | -80.3545 | -2764.8134
28 | 0 | 100 | -100 | 0.25509 | -25.5094 | -2790.3227
29 | 0 | 100 | -100 | 0.24295 | -24.2946 | -2814.6173
30 | 0 | 300 | -300 | 0.23138 | -69.4132 | -2884.0306

## viktor-output-sheet
Parameters | Units | Comment | Value
Barwert_0 |  |  | 0
Barwert_1 |  |  | 0
Barwert_2 |  |  | 0
Barwert_3 |  |  | 0
Barwert_4 |  |  | 0
Barwert_5 |  |  | 0
Barwert_6 |  |  | 0
Barwert_7 |  |  | 0
Barwert_8 |  |  | 0
Barwert_9 |  |  | 0
Barwert_10 |  |  | 0
Barwert_11 |  |  | 0
Barwert_12 |  |  | 0
Barwert_13 |  |  | 0
Barwert_14 |  |  | 0
Barwert_15 |  |  | 0
Barwert_16 |  |  | 0
Barwert_17 |  |  | 0
Barwert_18 |  |  | 0
Barwert_19 |  |  | 0
Barwert_20 |  |  | 0
Barwert_21 |  |  | 0
Barwert_22 |  |  | 0
Barwert_23 |  |  | 0
Barwert_24 |  |  | 0
Barwert_25 |  |  | 0
Barwert_26 |  |  | 0
Barwert_27 |  |  | 0
Barwert_28 |  |  | 0
Barwert_29 |  |  | 0
Barwert_30 |  |  | 0